Table of Contents

# Protocole d’Acquisition TEP CT FDG - Cancers Gynécologiques (Bilan d’Extension)

Version: 1.0 Date: 2026-01-28 Indications: Col utérin, ovaire, endomètre, vulve/vagin - Bilan d’extension initial

## Table des matières

- Informations générales

- Section Manipulateur

- Section Physicien Médical

- Section Médecin Interprétant

- Annexes et Fiches Pratiques

- Références

# 1. Informations Générales

## 1.1 Objectif du protocole

Ce protocole standardise la réalisation des examens TEP CT FDG avec injection de produit de contraste iodé (PCI) dans le cadre du bilan d’extension des cancers gynécologiques.

## 1.2 Indications

| Localisation | Niveau de preuve TEP FDG | Référence |
| --- | --- | --- |
| Col utérin | Recommandé (staging avancé FIGO IB3-IVB) | PMID 33275178 |
| Ovaire | Recommandé (staging, récidive, pronostic) | PMID 34215923 |
| Endomètre | Utile (pas de guideline spécifique EANM) | EANM v3.0 |
| Vulve/Vagin | Utile (pas de guideline spécifique EANM) | EANM v3.0 |

## 1.3 Bénéfices du CT injecté en pelvien

“The most important benefit when applying CT contrast agents in PET/CT imaging relates to more precise anatomic localization of pathology […] This benefit must be considered most profound in the head and neck as well as the abdomen and pelvis.” (PMID 14736836)

| Bénéfice | Application gynécologie |
| --- | --- |
| Différentiation vasculaire | Distinguer adénopathies des vaisseaux iliaques |
| Délimitation intestinale | Séparer lésions pelviennes des anses digestives |
| Caractérisation lésionnelle | Lésions kystiques vs solides, nécrose tumorale |
| Ganglions pelviens | Meilleure visualisation chaînes iliaques et para-aortiques |

# 2. Section Manipulateur

## 2.1 Vérifications Pré-Examen

### 2.1.1 Éligibilité Contraste Iodé

#### Questionnaire à la prise de RDV (ESUR 2025)

Questions pour déterminer si bilan rénal nécessaire:

| Question | Si OUI |
| --- | --- |
| Maladie rénale connue (eGFR <60) ? | Demander créatinine/eGFR |
| Chirurgie rénale / rein unique / greffe ? | Demander créatinine/eGFR |
| Protéinurie connue ? | Demander créatinine/eGFR |
| HTA traitée ? | Demander créatinine/eGFR |
| Diabète ? | Demander créatinine/eGFR |
| Goutte / hyperuricémie ? | Demander créatinine/eGFR |

Délai du bilan rénal (si indiqué): - Patient ambulatoire stable : ≤3 mois (ESUR 2025) - Patient hospitalisé / maladie aiguë : ≤7 jours (ESUR 2025)

#### Contre-indications absolues au PCI

| Contre-indication | Action |
| --- | --- |
| Allergie sévère connue au PCI (choc anaphylactique) | CT non injecté OU prémédication après avis allergologue |
| Hyperthyroïdie manifeste non contrôlée | Reporter, avis endocrinologique |

#### Précautions particulières

| Situation | Conduite à tenir | Source |
| --- | --- | --- |
| eGFR 30-44 | Hydratation préventive (NaCl 0.9% 1 mL/kg/h 3-4h avant et après) | ESUR 2025 |
| eGFR <30 | Discussion bénéfice/risque, hydratation, STOP metformine | ESUR 2025 |
| Metformine + eGFR >30 | Continuer normalement | ESUR 2025 / EANM v3.0 |
| Metformine + eGFR <30 | STOP à l’injection, contrôle 48h | ESUR 2025 |
| Inhibiteurs SGLT2 | Omission 48h avant/après si préoccupation | EANM v3.0 |
| Grossesse | Discussion bénéfice/risque (TSH néonatal si injection) | ESUR 2025 |
| Allaitement | Pas de contre-indication, poursuite normale | ESUR 2025 |

### 2.1.2 Vérifications Jour J

#### Checklist arrivée patient

- ☐ Jeûne ≥6 heures (eau plate autorisée)

- ☐ Glycémie vérifiée : <11 mmol/L (200 mg/dL)

- ☐ eGFR vérifié si facteur de risque (cf. questionnaire RDV)

- ☐ Grossesse exclue : “Êtes-vous enceinte ou pourriez-vous l’être ?”

- ☐ Phase du cycle menstruel documentée (si préménopause) → impact sur l’interprétation

- ☐ Allergie au PCI : questionnée et documentée

- ☐ Metformine : vérifier eGFR si concernée

- ☐ SGLT2 : vérifier prise et hydratation

Source glycémie: EANM v3.0 / PMID 33275178 - “blood glucose level should be <11 mmol/L”

## 2.2 Préparation du Matériel

### 2.2.1 Équipement urgence obligatoire (ESUR 2025)

| Matériel | Quantité/Spécification |
| --- | --- |
| Oxygène + masque haute concentration | Disponible |
| NaCl 0.9% ou Ringer | ≥2 L |
| Adrénaline 1 mg/mL (1:1000) | Disponible |
| Antihistaminique H1 injectable | Chlorphéniramine 20 mg ou clémastine 2 mg |
| β2-agoniste | Salbutamol |
| Atropine | Disponible |
| Kit prélèvement tryptase | Disponible |

### 2.2.2 Matériel d’injection

| Élément | Spécification | Source |
| --- | --- | --- |
| Cathéter IV | 20G minimum (coude idéal) | EANM v3.0 |
| Injecteur programmable | Recommandé pour PCI | EANM v3.0 |
| Chauffe-flacon | 37°C pour PCI | ESUR 2025 |
| Seringue FDG | Selon activité calculée | - |
| Perfusion NaCl 0.9% | ~1 L si protocole furosémide | PMID 33275178 |

### 2.2.3 Si protocole furosémide

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Furosémide IV | 20-40 mg (0.5 mg/kg) |
| Sonde Foley | Taille adaptée |
| Poche de recueil urinaire | Drainage par gravité |

## 2.3 Protocole d’Injection

### 2.3.1 Chronologie détaillée

PRÉPARATION
───────────────────────────────────────────────────────
T-30 min   │ Accueil patient, vérifications checklist
           │ Mesure glycémie capillaire
           │
T-20 min   │ Pose VVP (20G minimum, coude)
           │ Test au sérum phy (10-20 mL) - vérifier reflux
           │ Début hydratation IV (si protocole furosémide)
           │
T-10 min   │ [SI FUROSÉMIDE] Pose sonde Foley
           │ Drainage par gravité
           │
───────────────────────────────────────────────────────
INJECTION FDG
───────────────────────────────────────────────────────
T0         │ INJECTION FDG IV
           │ Rinçage 10-20 mL NaCl 0.9%
           │ Noter heure exacte d'injection
           │
T+5 min    │ [SI FUROSÉMIDE] Injection 20-40 mg IV
           │ (0.5 mg/kg de poids corporel)
           │
T0→T60     │ Période d'uptake : repos au calme
           │ - Position allongée ou assise confortable
           │ - Éviter activité musculaire pelvienne
           │ - Température ambiante confortable
           │ [SI FUROSÉMIDE] Perfusion ~1 L NaCl 0.9%
           │
───────────────────────────────────────────────────────
ACQUISITION
───────────────────────────────────────────────────────
T58 min    │ [SANS SONDE] Miction complète juste avant acquisition
           │ [AVEC SONDE] Vérifier perméabilité sonde
           │
T60 min    │ Installation sur table TEP CT
(±5 min)   │ Positionnement bras relevés (si toléré)
           │
           │ 1. TOPOGRAMME
           │
           │ 2. CT DIAGNOSTIQUE INJECTÉ
           │    - Injection PCI (voir 2.3.2)
           │    - Délai 50-70 sec (phase porto-veineuse)
           │    - Acquisition CT
           │
           │ 3. ACQUISITION TEP
           │    - Du vertex ou base crâne au mi-cuisse
           │    - Débuter par le PELVIS si pas de furosémide
           │
T+90 min   │ FIN EXAMEN
           │ Surveillance 15-30 min post-PCI
           │ [SI SONDE] Retrait sonde Foley

### 2.3.2 Injection Produit de Contraste Iodé

| Paramètre | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| Type | Iso- ou hypo-osmolaire non ionique | ESUR 2025 |
| Débit | 2.5 mL/s | EANM v3.0 |
| Volume | Selon protocole local (typiquement 80-120 mL) | - |
| Température | 37°C (réchauffé) | ESUR 2025 |
| Phase | Porto-veineuse médiane | EANM v3.0 |
| Délai | 50-70 secondes post-injection | EANM v3.0 |

Avant injection: 1. Test au NaCl 0.9% (10-20 mL) pour vérifier voie veineuse 2. Surveillance point de ponction pendant toute l’injection

### 2.3.3 Contraste Oral (optionnel)

| Recommandation | Source |
| --- | --- |
| Eau ou agents à base d’eau = PRÉFÉRÉ | EANM v3.0 |
| Éviter baryum (plus d’artefacts CT-AC) | EANM v3.0 |

“Water or water-based contrast agents […] provide improved image quality with reduced artefacts.” (EANM v3.0)

Si utilisé: 500-1000 mL eau 30-60 min avant acquisition

## 2.4 Protocole Furosémide (Gestion Vésicale)

### 2.4.1 Indication

Recommandation EANM/SNMMI (PMID 33275178): “Diuretics may be used […] to reduce urinary bladder activity”

Indiqué pour: - Cancer du col utérin (recommandé) - Toute tumeur pelvienne proche de la vessie - Suspicion d’envahissement vésical ou paramétrial

### 2.4.2 Contre-indications au Furosémide

#### Absolues

| Contre-indication | Raison |
| --- | --- |
| Anurie | Pas d’effet diurétique possible |
| Obstruction urétérale | Risque aggravation hydronéphrose |
| Allergie sulfamides | Réaction croisée |
| Hypovolémie/déshydratation sévère | Risque hypotension |

Attention gynécologie: Vérifier imagerie récente - compression urétérale possible dans cancer col avancé (PMID 33275178)

#### Précautions (évaluation cas par cas)

| Situation | Conduite |
| --- | --- |
| IRC modérée (DFG 30-60) | Dose réduite, surveiller |
| Hypokaliémie | Corriger avant |
| Cardiopathie | Surveiller surcharge |

### 2.4.3 Protocole Furosémide Détaillé

T-10 min  : Pose sonde Foley, vérifier drainage par gravité
T0        : Injection FDG
T+5 min   : Injection furosémide 20-40 mg IV (0.5 mg/kg)
T0→T60    : Perfusion NaCl 0.9% ~1 L
            Repos en salle d'attente
T60       : Vérifier perméabilité sonde
            Acquisition TEP/CT
Post-exam : Retrait sonde, surveillance miction

Source: PMID 33275178 - “20–40 mg of furosemide […] with approximately 1 L of an intravenous infusion”

## 2.5 Positionnement Patient

| Élément | Recommandation |
| --- | --- |
| Position | Décubitus dorsal |
| Bras | Relevés au-dessus de la tête (si toléré) |
| Membres inférieurs | Position neutre, légèrement écartés |
| Confort | Coussin sous genoux si besoin |
| Immobilisation | Cale mousse si nécessaire |

Point d’attention vulve/vagin: Vérifier positionnement des membres inférieurs pour éviter artefacts

## 2.6 Gestion des Incidents

### 2.6.1 Extravasation PCI (ESUR 2025)

| Sévérité | Signes | Action |
| --- | --- | --- |
| Légère | Douleur locale, gonflement <50 mL | Élévation membre + glace, surveillance 2-4h |
| Modérée | Gonflement 50-150 mL | Idem + évaluation neurovasculaire |
| Sévère | >150 mL ou signes neurovasculaires | AVIS CHIRURGICAL URGENT |

### 2.6.2 Réaction Allergique (ESUR 2025)

Réaction légère (urticaire localisée, prurit): - Surveillance - Antihistaminique PO si besoin

Réaction modérée-sévère (dyspnée, œdème, hypotension):

1. APPELER ÉQUIPE URGENCE
2. Oxygène 10-15 L/min
3. Adrénaline 0.5 mg IM (face latérale cuisse)
   → Répéter toutes les 5 min si besoin
4. Remplissage NaCl 500 mL en 10 min
5. Antihistaminique IV
6. ± Corticoïde (prednisolone 50 mg IV)

# 3. Section Physicien Médical

## 3.1 Paramètres d’Acquisition TEP

### 3.1.1 Activité FDG

| Paramètre | Valeur Standard | Source |
| --- | --- | --- |
| Activité | 2.5 MBq/kg | pratique locale |

### 3.1.3 Champ de Vue

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Étendue standard | Vertex (ou base crâne) → mi-cuisses |

### 3.1.4 Ordre d’Acquisition

| Situation | Ordre recommandé | Raison |
| --- | --- | --- |
| Sans furosémide | Pelvis → Thorax → Tête | Minimiser remplissage vésical |
| Avec furosémide/sonde | Standard (Tête → Pelvis) | Drainage continu |

## 3.2 Paramètres CT Diagnostique Injecté

| Paramètre | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| kV | 120 kV (standard) | Adapter poids patient |
| mAs | Selon protocole local | Modulation dose si disponible |
| Collimation | ≤2 mm | Reconstructions fines |
| Pitch | ~1 | Standard |
| Respiration | Inspiration bloquée (thorax) | Expiration douce (abdomen-pelvis) |

## 3.5 Dose Effective

| Composante | Dose estimée | Source |
| --- | --- | --- |
| FDG | ~3 mSv pour 185 MBq | EANM v3.0 |
| CT très bas dose | ~1 mSv | EANM v3.0 |
| CT diagnostique injecté | 10-20 mSv | EANM v3.0 |
| TOTAL typique | 13-23 mSv | - |

Coefficient FDG : 1.7 × 10⁻² mSv/MBq (EANM v3.0)

# 4. Section Médecin Interprétant

## 4.1 Pièges et Faux Positifs (PMID 28287942)

### 4.1.1 Uptake Physiologique

| Source | Caractéristiques | Différentiation |
| --- | --- | --- |
| Endomètre | Variable selon cycle (pic ovulatoire/sécrétoire) | Documenter DDR, corrélation IRM |
| Ovaires | Corps jaune fonctionnel | Aspect typique, régression au cycle suivant |
| Uretères | Activité linéaire | Trajet anatomique, NAC |
| Vessie | Intense, variable | Protocole furosémide/miction |

### 4.1.2 Pathologies Bénignes

| Pathologie | Piège | Différentiation |
| --- | --- | --- |
| Fibromes utérins | Uptake variable (surtout si dégénérescence) | Aspect CT typique, IRM |
| Endométriose active | Hypermétabolisme inflammatoire | Contexte clinique, IRM |
| PID (infection pelvienne) | Uptake intense diffus | Clinique, marqueurs inflammatoires |
| Kyste fonctionnel hémorragique | Uptake modéré | Aspect CT liquidien, suivi |

## 4.2 Pièges et Faux Négatifs (PMID 28287942)

| Situation | Raison | Solution |
| --- | --- | --- |
| Tumeurs mucineuses | Faible métabolisme glucidique | Se fier au CT, IRM |
| Tumeurs kystiques | Composante liquidienne non avide | Analyse paroi, nodules muraux |
| Petites lésions péritonéales (<1 cm) | Résolution spatiale limitée | CT injecté, IRM diffusion |
| Tumeurs de bas grade | Métabolisme glucidique moindre | Corrélation histologie |
| Lésions nécrotiques | Centre non viable | Hypermétabolisme périphérique en anneau |
| Masquage par vessie/intestin | Activité physiologique adjacente | Furosémide, acquisition tardive |

## 4.3 Interprétation par Localisation Tumorale

### 4.3.1 Cancer du Col Utérin (PMID 33275178)

#### Points d’attention staging

| Site | Rechercher | Valeur ajoutée PCI |
| --- | --- | --- |
| Tumeur primitive | Extension locale, taille, paramètres | Délimitation vs vessie/rectum |
| Paramètres | Envahissement latéral | Différentiation vaisseaux |
| Ganglions pelviens | Iliaques internes/externes, obturateurs | Localisation anatomique précise |
| Ganglions para-aortiques | Jusqu’aux vaisseaux rénaux | Différentiation ganglion/vaisseau |
| Envahissement vésical/rectal | Contact, envahissement | Rehaussement des parois |

#### Acquisition vessie vide

“Acquisition should be performed with an empty bladder. Patients should void just prior to the [18F]FDG PET/CT.” (PMID 33275178)

### 4.3.2 Cancer de l’Ovaire (PMID 34215923)

#### Points d’attention staging

| Site | Rechercher | Valeur ajoutée PCI |
| --- | --- | --- |
| Masse ovarienne | Caractérisation (kystique, solide, mixte) | Rehaussement composantes solides |
| Carcinose péritonéale | Nodules, épaississement péritonéal | Différentiation anses intestinales |
| Épiploon | Gâteau épiploïque | Délimitation anatomique |
| Coupoles diaphragmatiques | Implants sous-phréniques | Différentiation ascite/implant |
| Ganglions | Pelviens et rétropéritonéaux | Localisation précise |

Limite connue: Faible sensibilité pour carcinose microscopique (<1 cm) (PMID 34215923)

### 4.3.3 Cancer de l’Endomètre

Pas de guideline EANM spécifique.

#### Uptake endométrial physiologique

“Endometrial uptake […] varies during the menstrual cycle, with peak uptake during the ovulatory and secretory phases.” (PMID 28287942)

Interprétation: Documenter DDR, prudence en préménopause.

### 4.4.4 Cancer Vulve/Vagin

## > Pas de guideline EANM spécifique.

## 4.5 Artefacts liés au Contraste (EANM v3.0)

### 4.5.1 Artefacts de Correction d’Atténuation

| Situation | Effet | Solution |
| --- | --- | --- |
| Haute concentration PCI (bolus veineux) | Surestimation SUV focale | Vérifier images NAC |
| Contraste oral (baryum) | Artefacts intestinaux | Préférer eau/agents hydrosolubles |
| Implants métalliques | Hyperfixation artéfactuelle | Vérifier NAC |

### 4.5.2 Conduite à tenir

“Lesions found on AC-PET images should be checked on NAC-PET images if located adjacent to highly attenuating material.” (EANM v3.0)

Pratique: 1. Lésion suspecte adjacente à structure hyperatténuante → vérifier NAC 2. Si présente sur NAC → vraie lésion 3. Si absente sur NAC → artefact probable

## 4.6 Quantification : Impact du PCI sur SUV

“Administering intravenous or diluted oral contrast media does not affect visual assessment of PET/CT in an oncological setting.” (PMID 33275178)

| Aspect | Impact |
| --- | --- |
| Interprétation visuelle | Pas d’impact |
| SUV absolu | Légère surestimation possible aux sites de fort rehaussement |
| Comparaison inter-examens | Utiliser même protocole |

## 4.7 Compte-Rendu, Partie Technique : Éléments à Mentionner

- Type d’examen : TEP CT FDG corps entier

- Activité injectée (MBq) et heure

- Délai injection-acquisition

- Injection PCI : type, volume, phase

- Protocole vésical : standard / furosémide / sonde

- Glycémie pré-injection

# 5. Annexes et Fiches Pratiques

## 5.1 Fiche Synthèse Manipulateur

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║         TEP CT FDG GYNÉCO - FICHE MANIPULATEUR               ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                              ║
║  VÉRIFICATIONS ARRIVÉE                                       ║
║  □ Jeûne ≥6h                                                 ║
║  □ Glycémie <11 mmol/L                                       ║
║  □ eGFR vérifié si FDR (>30 OK pour PCI)                     ║
║  □ Grossesse exclue                                          ║
║  □ DDR notée (si préménopause)                               ║
║  □ Allergie PCI questionnée                                  ║
║                                                              ║
║  MATÉRIEL                                                    ║
║  □ VVP 20G minimum                                           ║
║  □ Kit urgence vérifié (adrénaline ++)                       ║
║  □ PCI réchauffé 37°C                                        ║
║  □ [FUROSÉMIDE] Sonde Foley + poche                          ║
║  □ [FUROSÉMIDE] Perfusion NaCl 0.9% 1L                       ║
║                                                              ║
║  CHRONOLOGIE                                                 ║
║  T-10    [FURO] Pose sonde Foley                             ║
║  T0      Injection FDG _____ MBq à _____h_____               ║
║  T+5     [FURO] Furosémide _____ mg IV                       ║
║  T0→T60  Repos + [FURO] perfusion                            ║
║  T58     Miction (si pas sonde)                              ║
║  T60     Installation table                                  ║
║          Injection PCI: ____ mL à 2.5 mL/s                   ║
║          Délai 50-70 sec → CT                                ║
║          Acquisition TEP                                     ║
║                                                              ║
║  SURVEILLANCE POST                                           ║
║  □ 15-30 min surveillance                                    ║
║  □ [FURO] Retrait sonde, vérifier miction                    ║
║                                                              ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

## 5.2 Arbres Décisionnels

### 5.2.1 Éligibilité Injection PCI

PATIENT ÉLIGIBLE AU PCI ?
                            │
              ┌─────────────┴─────────────┐
              │                           │
      Allergie sévère PCI ?         Hyperthyroïdie
              │                     non contrôlée ?
       ┌──────┴──────┐                    │
      OUI           NON             ┌─────┴─────┐
       │             │             OUI         NON
       ▼             │              │           │
   CONTRE-INDIQUÉ    │              ▼           │
   (discuter avis    │         REPORTER         │
    allergologue)    │                          │
                     └──────────┬───────────────┘
                                │
                    Facteur de risque rénal ?
                    (questionnaire ESUR)
                                │
                         ┌──────┴──────┐
                        OUI           NON
                         │             │
                         ▼             ▼
                    Vérifier eGFR   ÉLIGIBLE
                         │
              ┌──────────┼──────────┐
              │          │          │
           ≥45        30-44        <30
              │          │          │
              ▼          ▼          ▼
         ÉLIGIBLE   ÉLIGIBLE +   Discussion
                    Hydratation  bénéfice/
                    préventive   risque

### 5.2.2 Choix Protocole Vésical

CANCER GYNÉCOLOGIQUE PELVIEN
                         │
          Tumeur proche vessie / paramètres ?
                         │
                  ┌──────┴──────┐
                 OUI           NON
                  │             │
                  ▼             ▼
         Contre-indication    PROTOCOLE
            furosémide ?      STANDARD
                  │           (miction
           ┌──────┴──────┐    pré-acquisition)
          OUI           NON
           │             │
           ▼             ▼
     ACQUISITION      PROTOCOLE
     TARDIVE          FUROSÉMIDE
     (90-120 min)     + SONDE
       OU
     Protocole
     patient-friendly

# 6. Références

## 6.1 Guidelines Principales

- Adam JA et al. EANM/SNMMI practice guideline for [18F]FDG PET/CT external beam radiotherapy treatment planning in uterine cervical cancer v1.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021. PMID 33275178 - DOI: 10.1093/rpd/ncl141

- Delgado Bolton RC et al. EANM guideline on the role of 2-[18F]FDG PET/CT in diagnosis, staging, prognostic value, therapy assessment and restaging of ovarian cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021. PMID 34215923 - DOI: 10.1002/cncr.24000

- Boellaard R et al. [18F]FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 3.0. The EANM Journal. 2025. DOI: 10.1016/j.eanmj.2025.100006

- ESUR Contrast Media Safety Committee. Guidelines on Contrast Agents. 2025. https://www.esur.org/esur-guidelines-2025/

## 6.2 Articles de Référence

- Antoch G et al. To enhance or not to enhance? 18F-FDG and CT contrast agents in dual-modality 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med. 2004. PMID 14736836

- Lakhani A et al. FDG PET/CT Pitfalls in Gynecologic and Genitourinary Oncologic Imaging. Radiographics. 2017. PMID 28287942 - DOI: 10.1148/rg.2017160059

- Tsai SC et al. Reduction of bladder activity on FDG PET/CT scan: a patient-friendly protocol. Nuklearmedizin. 2015. PMID 25345433 - DOI: 10.3413/Nukmed-0652-14-03

- Rosenkrantz AB et al. Prospective Pilot Study to Evaluate the Incremental Value of PET Information in Patients With Bladder Cancer Undergoing 18F-FDG Simultaneous PET/MRI. Clin Nucl Med. 2017. PMID 27775939 - DOI: 10.1097/RLU.0000000000001432

Document créé le 2026-01-28 Projet PET IV - Protocole d’Acquisition Cancers Gynécologiques Version 1.0